LINEG

Friedrich-Heinrich-Allee 64

47475 Kamp-Lintfort

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250904007/NT

Probennummer: D250904007

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 002 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Kamp-Lintfort | Datum Analyse | 05.09.2025 |
| Probenentnahmestelle | SLB Combibecken | Probenart / Matrix |  |
| Datum Probenahme | 03.09.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 22,1 | Schlammindex (ml/g) | 112,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 5,42 | NH4N (mg/l) | 0,039 |
| pH | 7,2 | NO2N (mg/l) | 0,190 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 630,0 | NO3N (mg/l) | 2,800 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| --- | --- |
| AOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| NOB GZ gesamt | NOB + NIT Gesamtzellzahl |
| NOB LZ gesamt | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Nitrotoga | NOB der Gatttung Nitrotoga spp. |
| Ratio GZ: NOBges./AOB | Ratio Gesamtzellzahl aus NOB ges / AOB |
| Ratio GZ: NOBges./AOB | Ratio Gesamtzellzahl aus NOB ges / AOB |
| Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Ratio LZ: NOBges./AOB | Ratio: Aus NOB Gesamt Lebend / AOB Lebend |
| Ratio LZ: NOBges./AOB | Ratio: Aus NOB Gesamt Lebend / AOB Lebend |
| Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250904007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| AOB | 9,03 | 11,34 | 125,60 | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| NOB | 21,25 | 21,12 | 99,40 | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| AOB | 9,03 | 11,34 | 125,60 | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| NOB | 21,25 | 21,12 | 99,40 | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| Nitrotoga | 0,66 | 0,72 | 109,00 | Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | 1.207 |
| NOB GZ gesamt | 2234108.678 |  |  | Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | 1.200 |
| NOB LZ gesamt | 2226268.878 |  |  | ${r_name#7} | ${r_value#7} |
| ${pcr_name#1} | ${pcr_total#1} | ${pcr_alive#1} | ${pcr_ratio#1} | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#2} | ${pcr_total#2} | ${pcr_alive#2} | ${pcr_ratio#2} | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#3} | ${pcr_total#3} | ${pcr_alive#3} | ${pcr_ratio#3} | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#4} | ${pcr_total#4} | ${pcr_alive#4} | ${pcr_ratio#4} | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#5} | ${pcr_total#5} | ${pcr_alive#5} | ${pcr_ratio#5} | Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | 1.207 |
| ${pcr_name#6} | ${pcr_total#6} | ${pcr_alive#6} | ${pcr_ratio#6} | Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | 1.200 |
| ${pcr_name} | ${pcr_total} | ${pcr_alive} | ${pcr_ratio} |

Fazit: Im Vergleich zur letzten Analyse zeigen AOB und NOB deutlich erhöhte Gesamt- und Lebendzellzahlen bei unveränderter Trockensubstanz (TS). Der zuvor beobachtete Rückgang der Nitrifikanten war somit – wie vermutet – auf eine Schwankung in der Biomasse zurückzuführen. Während die AOB im Vergleich zur Probe vom 22.08.2025 rückläufige Zellzahlen aufweisen, sind die NOB deutlich angestiegen. Nitrotoga ist hingegen stark reduziert, was auf eine Verdrängung durch die NOB hindeutet. Die Ergebnisse zeigen eine leicht verringerte Ammoniumoxidationskapazität, die jedoch ausreicht, um die Ammoniumfracht fast vollständigabzubauen, wie der gesunkene Ablaufwert bestätigt. Der reduzierte Nitritwert belegt die gesteigerte Nitritoxidationskapazität infolge höherer NOB-Zellzahlen. Der Anteil lebender Zellen ist bei den AOB stabil, bei den NOB jedoch gestiegen, was auf günstigere Lebensbedingungen für NOB schließen lässt. Das erhöhte Verhältnis von NOB zu AOB bestätigt die weitere Etablierung der NOB. Die Werte liegen laut Literaturangaben(Ratio (Literatur) NOB/AOB 0,3 - 5,9) im normalen Bereich für einen stabilen Nitrifikationsprozess.

Analyse durchgeführt von:  KS

Analysedaten geprüft von:  THB

# Anhang