STADT BAD KISSINGEN / Abwasserbetrieb

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella (Befundnummer D241031003/MTr)

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 11 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | STADT BAD KISSINGEN / Abwasserbetrieb | Auftragsdatum |  |
| Probenentnahmestelle | BB1 | Probennummer | D241031003 |
| Datum Probenentnahme | 29.10.2024 | Datum Analyse | 2024-10-31 |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 0.000 | Schlammindex | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2.800 | NH4N (mg/l) | 0.000 |
| pH | 0.000 | NO2N (mg/l) | 0.000 |
| Schlammvolumen | 0.000 | NO3N (mg/l) | 0.000 |

Ergebnisse:

| Probennummer | D241031003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| MTr |  |  |  |

| Auswertung | Ergebnis |
| --- | --- |

Abkürzungen/Erklärungen:

AOB: 		Ammonium oxidierende Bakterien		Nitrotoga: 		Nitrit oxidierende Bakterien der Spezies Nitrotoga spp.

NOB: 		Nitrit oxidierende Bakterien		NOB (Gesamt)		Gesamtzellzahl von NOB und Nitrotoga

| MTr | Noch keine Beschreibung gepflegt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Fazit:  Erstanalyse, somit kein Vergleich mit vorangegangenen Befunden möglich. Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl beträgt 4,06x108/ml und die Lebendzellzahl 2,61 x108/ml. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 64,3% deutet auf moderate Bedingungen für Microthrix hin.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}