STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: D241031003/MTr

Probennummer: D241031003

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 11 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 2024-10-31 |
| Probenentnahmestelle | BB1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 29.10.2024 | Prozessadditive | Prefac |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 0.000 | Schlammindex (ml/g) | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2.800 | NH4N (mg/l) | 0.000 |
| pH | 0.000 | NO2N (mg/l) | 0.000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 0.000 | NO3N (mg/l) | 0.000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

AOB: 		Ammonium oxidierende Bakterien		Nitrotoga: 		Nitrit oxidierende Bakterien der Spezies Nitrotoga spp.

NOB: 		Nitrit oxidierende Bakterien		NOB (Gesamt)		Gesamtzellzahl von NOB und Nitrotoga

| MTR | Microtrhix parvicella |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D241031003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| MTR |  |  |  | ${r_name#1} | ${r_value#1} |
| ${pcr_name} | ${pcr_total} | ${pcr_alive} | ${pcr_ratio} |

| Auswertung | Ergebnis |
| --- | --- |
| ${r_name} | ${r_value} |

Fazit:  Erstanalyse, somit kein Vergleich mit vorangegangenen Befunden möglich. Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl beträgt 4,06x108/ml und die Lebendzellzahl 2,61 x108/ml. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 64,3% deutet auf moderate Bedingungen für Microthrix hin.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}