STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B241212008/MTr

Probennummer: D241212008

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 12.12.2024 |
| Probenentnahmestelle | BB1 | Probenart / Matrix |  |
| Datum Probenahme | 10.12.2024 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 12,0 | Schlammindex (ml/g) | 150,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,40 | NH4N (mg/l) | 0,010 |
| pH | 1,0 | NO2N (mg/l) | 0,015 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 510,0 | NO3N (mg/l) | 1,200 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| MTR | Fadenförmiges Bakterium |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D241212008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| Microtrhix parvicella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ${r_name#1} | ${r_value#1} |

| Auswertung | Ergebnis |
| --- | --- |

Fazit:  Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 3,47x108/ml ist seit der letzten Analyse um ca. 30%
reduziert, die Lebendzellzahl mit 3,02 x108/ml ist fast unverändert. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl
mit 87,2% ist deutlich erhöht und deutet auf mehr aktive Microthrix parvicella in der Biomasse und auf gute
bis sehr gute Lebensbedingungen für diese fadenförmigen Bakterien hin.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}