STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella (Befundnummer D250205002/MTr)

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 11 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Auftragsdatum |  |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probennummer | D250205002 |
| Datum Probenentnahme | 04.02.2025 | Datum Analyse | 2025-02-05 |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 11.000 | Schlammindex | 130.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3.700 | NH4N (mg/l) | 0.000 |
| pH | 7.500 | NO2N (mg/l) | 0.000 |
| Schlammvolumen | 480.000 | NO3N (mg/l) | 0.000 |

Ergebnisse:

| Probennummer | D250205002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| MTr |  |  |  |

| Auswertung | Ergebnis |
| --- | --- |

Abkürzungen/Erklärungen:

AOB: 		Ammonium oxidierende Bakterien		Nitrotoga: 		Nitrit oxidierende Bakterien der Spezies Nitrotoga spp.

NOB: 		Nitrit oxidierende Bakterien		NOB (Gesamt)		Gesamtzellzahl von NOB und Nitrotoga

| MTr | Noch keine Beschreibung gepflegt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Fazit:  Im Vergleich zum vorherigen Befunden ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 8,79x108/ml erhöht
und die Lebendzellzahl mit 3,58 x108/ml unverändert. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 40,8% ist
ebenfalls reduziert und deutet auf eine verringerte Anzahl an aktiven Microthrix parvicella in der Biomasse
hin. Die Lebensbedingungen für diese fadenförmigen Bakterien sind aktuell als leicht ungünstig zu bewerten.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}