STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250205002.MTr

Probennummer: D250205002

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 05.02.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 04.02.2025 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 11,0 | Schlammindex (ml/g) | 130,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,70 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,5 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 480,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250205002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 8,78 | 3,58 | 40,80 |
| Microthrix parvicella | 8,78 | 3,76 | 42,80 |

# Anhang:

Fazit: **Fazit:** Im Vergleich zum vorherigen Befunden ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 8,79x10⁸/ml erhöht und die Lebendzellzahl mit 3,58 x10⁸/ml unverändert. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 40,8% ist ebenfalls reduziert und deutet auf eine verringerte Anzahl an aktiven Microthrix parvicella in der Biomass hin. Die Lebensbedingungen für diese fadenförmigen Bakterien sind aktuell als leicht ungünstig zu bewerten.

Analyse durchgeführt von:  KS

Analysedaten geprüft von:  THB