STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250306002.MT

Probennummer: D250306002

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | AB-2410141 |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 06.03.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 04.03.2025 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 10,4 | Schlammindex (ml/g) | 118 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,80 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,7 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250306002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 5,02 | 5,00 | 99,60 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 5,02x10⁸/ml leicht gestiegen, die Lebendzellzahl hingegen mit 4,99 x10⁸/ml ist hingegen deutlich gestiegen. Der prozentuale Anteil lebender Zellen ist auf 99,6% erhöht, was darauf hinweist, dass die Microthrix-Population in der Biomasse stark aktiv ist. Microthrix parvicella hat somit in der letzten Zeit zwar etwas Biomasse abgebaut, aber das aktive Wachstum scheint aktuell beschleunigt zu sein.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert