Kläranlage Schwabach

Wasserberg 20

91126 Schwabach

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250827006/NT

Probennummer: D250827006

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491050 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Schwabach | Datum Analyse | 28.08.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 25.08.2025 | Prozessadditive | Keine |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 19,5 | Schlammindex (ml/g) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,50 | NH4N (mg/l) | 0,033 |
| pH | 6,6 | NO2N (mg/l) | 0,009 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 0,0 | NO3N (mg/l) | 6,600 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| NOB GZ gesamt | NOB + NIT Gesamtzellzahl |
| NOB LZ gesamt | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Nitrotoga | NOB der Gatttung Nitrotoga spp. |
| Ratio GZ: NOBges./AOB | Ratio Gesamtzellzahl aus NOB ges / AOB |
| Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Ratio LZ: NOBges./AOB | Ratio: Aus NOB Gesamt Lebend / AOB Lebend |
| Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250827006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| AOB | 10,19 | 9,13 | 89,60 | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| NOB | 16,65 | 14,08 | 84,60 | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 92,00 | Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | 1.841 |
| NOB GZ gesamt | 5522383.656 |  |  | Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | 1.823 |
| NOB LZ gesamt | 4670296.334 |  |  | ${r_name#5} | ${r_value#5} |
| ${pcr_name#1} | ${pcr_total#1} | ${pcr_alive#1} | ${pcr_ratio#1} | Ratio GZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#2} | ${pcr_total#2} | ${pcr_alive#2} | ${pcr_ratio#2} | Ratio LZ: NOBges./AOB |  |
| ${pcr_name#3} | ${pcr_total#3} | ${pcr_alive#3} | ${pcr_ratio#3} | Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | 1.841 |
| ${pcr_name#4} | ${pcr_total#4} | ${pcr_alive#4} | ${pcr_ratio#4} | Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | 1.823 |
| ${pcr_name} | ${pcr_total} | ${pcr_alive} | ${pcr_ratio} |

Fazit:  Im Vergleich zur vorangegangenen Analyse zeigen AOB und NOB gestiegene Zellzahlen. Bei den AOB entspricht der Zuwachs der Lebendzellzahlen in etwa dem TS-Anstieg, sodass lediglich eine leichte Vermehrung erkennbar ist. Bei den NOB hingegen liegt der Anstieg deutlich über dem TS-Anstieg, was auf ein tatsächliches Wachstum hinweist. Der Anteil lebender Zellen ist bei beiden Gruppen unverändert und deutet auf eine stabile Aktivität der Nitrifikanten hin. Insgesamt ist damit von einer leicht gesteigerten Ammonium-und Nitritabbaukapazität auszugehen, die Zellzahlen sind ausreichend hoch, um die Stickstofffracht weitgehend abzubauen. Die aktuellen Ablaufwerte zeigen, dass die vorhandenen Zellzahlen ausreichen, um die Fracht vollständig zu oxidieren. Aus mikrobiologischer Sicht ist die Leistungsfähigkeit der Nitrifikanten als sehr gut einzustufen. Das weiter gestiegene Verhältnis der Lebendzellzahlen von NOB zu AOB weist zudem auf eine verstärkte Etablierung der NOB hin. Die Werte liegen laut Literaturangaben (Ratio (Literatur) NOB/AOB 0,3 - 5,9) im normalen Bereich für einen stabilen Nitrifikationsprozess

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert

# Anhang