Kommunalunternehmen Coburger
Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des
öffentlichen Rechts

Bamberger Straße 2-6

96450  Coburg

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250807004.NT

Probennummer: D250807004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491051 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Coburg | Datum Analyse | 07.08.2025 |
| Probenentnahmestelle | Nitrifikation 1+2 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 05.08.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 20,9 | Schlammindex (ml/g) | 139,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,94 | NH4N (mg/l) | 0,040 |
| pH | 7,2 | NO2N (mg/l) | 0,023 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 430,0 | NO3N (mg/l) | 5,460 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250807004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Verhältnis Nitrotoga/NOB | Verhältnis NOB gesamt / AOB |
| AOB | 9,47 | 6,87 | 72,50 | 0,000 | 1,102 |
| NOB | 10,44 | 7,92 | 75,90 | 0,000 | 1,153 |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 99,40 |  |  |
| NOBGesamt | 10,44 | 7,92 | 75,90 |  |  |
| NitrifikantenGesamt | 10,44 | 7,92 | 75,90 |  |  |

Anhang:

Fazit: Erstanalyse – kein Vergleich zu vorangegangenen Befunden möglich. Die AOB- und NOB-Zellzahlen liegen nach unseren Erfahrungswerten im typischen Bereich für kommunale Kläranlagen. In der Anlage sind mehr NOB als AOB vorhanden, was ebenfalls ein häufiges Bild darstellt. Nitrotoga spielt derzeit keine nennenswerte Rolle bei der Nitritoxidation. Der prozentuale Anteil lebender Zellen liegt im normalen Bereich, könnte jedoch etwas höher sein, um den Anteil aktiver Zellen in der Biomasse zu steigern. Die vorhandenen Zellzahlen und der Anteil lebender Zellen bei AOB und NOB reichen aktuell aus, um die anfallende Ammonium- und Nitritfracht vollständig umzusetzen. Das Verhältnis der Lebendzellzahlen von NOB zu AOB ist ebenfalls typisch für kommunale Anlagen und als positiv zu bewerten. Die Werte liegen laut Literaturangaben (NOB/AOB-Ratio 0,3–5,9) im normalen Bereich für einen stabilen Nitrifikationsprozess.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert